## 1
20170428修正
[7 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
神奈川県スマートファクトリー促進事業 申請書
✔
| ・ | 本申請書に必要事項をご記入し、エネルギー使用状況等に関する情報のご提供をお願いいたします。
| ・ | ご記入いただいた内容については、秘密保持を厳守します。
応募者概要
会社名
代表者役職・氏名
所在地・住所
業種（産業分類：中分類）
|  | 前年度末の自動車保有台数 ※県内に使用の本拠を有するもの （うちEV台数） |  | 台（うちEV 台）
会社HPのURL
申請対象事業所概要 ※補助対象工場等が複数ある場合は、このシートをコピーしてください。
|  | 事業所名 | [9 empty] | FALSE
|  | 所在地 |  | 〒 | 都・道・府・県
面積
|  | 責任者 |  | 氏名 |  | 役職
|  | 担当者 |  | 氏名 |  | 役職
担当者メールアドレス
電話番号 （連絡の取れる番号）
（お願い）このシートの他に、シートNo.2～8への記入をお願いします。
シート 1
| 北海道 |  | 【産業中分類】
| 青森 |  | 選択してください
| 岩手 |  | E 09 食料品製造業
| 宮城 |  | E 10 飲料・たばこ・飼料製造業
| 秋田 |  | E 11 繊維工業
| 山形 |  | E 12 木材・木製品製造業
| 福島 |  | E 13 家具・装備品製造業
| 茨城 |  | E 14 パルプ・紙・紙加工品製造業
| 栃木 |  | E 15 印刷・同関連業
| 群馬 |  | E 16 化学工業
| 埼玉 |  | E 17 石油製品・石炭製品製造業
| 千葉 |  | E 18 プラスチック製品製造業
| 東京 |  | E 19 ゴム製品製造業
| 神奈川 |  | E 20 なめし革・同製品・毛皮製造業
| 新潟 |  | E 21 窯業・土石製品製造業
| 山梨 |  | E 22 鉄鋼業
| 長野 |  | E 23 非鉄金属製造業
| 静岡 |  | E 24 金属製品製造業
| 富山 |  | E 25 はん用機械器具製造業
| 石川 |  | E 26 生産用機械器具製造業
| 岐阜 |  | E 27 業務用機械器具製造業
| 愛知 |  | E 28 電子部品・デバイス・電子回路製造業
| 三重 |  | E 29 電気機械器具製造業
| 福井 |  | E 30 情報通信機械器具製造業
| 滋賀 |  | E 31 輸送用機械器具製造業
| 京都 |  | E 32 その他の製造業
大阪
兵庫
奈良
和歌山
鳥取
島根
岡山
広島
山口
徳島
香川
愛媛
高知
福岡
佐賀
長崎
熊本
大分
宮崎
鹿児島
沖縄
Note on P24: プルダウンより選択ください

## 2
１.エネルギー使用状況 | [12 empty] | １．エネルギー使用状況 | [11 empty] | 表１：燃料データ表
(1) 電力契約 | [12 empty] | (1) 電力契約 （必ずご記入ください） | [10 empty] | No | 燃料名 | 発熱量 |  | 使用量入力
|  |  | 契約１ (契約が１つの場合) |  |  |  | 契約2 （2つ目の契約がある場合） | [8 empty] | 契 約 １ (契約が１つの場合) |  |  | 契 約 2 （2つの目の契約がある場合） |  |  |  |  | 1 | 原油（除コンデンセート） | 38.2 | GJ/kL | L | 1000
電力供給会社 | [12 empty] | 電力供給会社 |  |  | 東京電力株式会社 | [7 empty] | 2 | 原油（うちコンデンセート) | 35.3 | GJ/kL | L | 1000
契約種別 | [12 empty] | 契約種別 |  |  | 業務用電力2
受電電圧 |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | 受電電圧 |  |  | 6k |  | V |  | V |  |  |  | 3 | 揮発油(ガソリン) | 34.6 | GJ/kL | L | 1000
契約電力 |  |  |  |  | kW |  |  |  | kW |  |  |  | 契約電力 |  |  | 416 |  | kW |  | kW |  |  |  | 4 | ナフサ | 33.6 | GJ/kL | L | 1000
基本料金単価 |  |  |  |  | 円/(kW･月) |  |  |  | 円/(kW･月) |  |  |  | 基本料金単価 |  |  | 1638 |  | 円/(kW･月) |  | 円/(kW･月) |  |  |  | 5 | ジェット燃料油 | 36.7 | GJ/kL | L | 1000
[24 empty] | 6 | 灯油 | 36.7 | GJ/kL | L | 1000
(2) エネルギー使用状況 | [12 empty] | (2) エネルギー使用状況 | [10 empty] | 7 | 軽油 | 37.7 | GJ/kL | L | 1000
[24 empty] | 8 | A重油 | 39.1 | GJ/kL | L | 1000
[24 empty] | 9 | B重油 | 41.9 | GJ/kL | L | 1000
[24 empty] | 10 | C重油 | 41.9 | GJ/kL | L | 1000
[24 empty] | 11 | 石油アスファルト | 40.9 | GJ/t | kg | 1000
[24 empty] | 12 | 石油コークス | 29.9 | GJ/t | kg | 1000
[24 empty] | 13 | 石油系炭化水素ガス | 44.9 | GJ/千m3 | ㎥ | 1000
[24 empty] | 14 | LNG（液化天然ガス) | 54.6 | GJ/t | kg | 1000
[24 empty] | 15 | 天然ガス（LNGを除く) | 43.5 | GJ/千㎥ | ㎥ | 1000
[24 empty] | 16 | 原料炭 | 29 | GJ/t | kg | 1000
[24 empty] | 17 | 一般炭 | 25.7 | GJ/t | kg | 1000
[24 empty] | 18 | 無煙炭 | 26.9 | GJ/t | kg | 1000
[24 empty] | 19 | 石炭コークス | 29.4 | GJ/t | kg | 1000
年月 |  | 購入電力（契約1）※1 |  | 燃 料(プルダウンで選択 ） | [5 empty] | 上下水道 |  |  | 平成年月 |  | 購入電力(契約1) |  | 燃 料(油、ガス、地域熱供給等種類を明記） |  |  |  | 上下水道 |  |  | 20 | コールタール | 37.3 | GJ/t | kg | 1000
|  | 最大 電力 | 電力量 | 都市ガス13A | 灯油 | 軽油 | A重油 | LPG※2 単位の 選択↓ | [6 empty] | 最大電力 | 電力量 | 都市ガス13A |  | LPG注3 単位の 選択↓ |  |  |  |  | 21 | コークス炉ガス | 21.1 | GJ/千㎥ | ㎥ | 1000
[10 empty] | 上水※3 | 井水 | 中水※4 | [8 empty] | 上水※3 | 井水 | 中水※4 | 22 | 高炉ガス | 3.41 | GJ/千㎥ | ㎥ | 1000
年 | 月 | kW | kWh | ㎥ | L | L | L |  |  | ㎥ | ㎥ | ㎥ | 年 | 月 | kW | kWh | #REF! |  | kg・㎥ |  | ㎥ | ㎥ | ㎥ | 23 | 転炉ガス | 8.41 | GJ/千㎥ | ㎥ | 1000
2019 | 4 | [11 empty] | 24 | 4 | 286 | 94783 | 13902 |  |  |  | 704 |  |  | 24 | 都市ガス13A | 45 | GJ/千㎥ | ㎥ | 1000
| 5 | [12 empty] | 5 | 289 | 90558 | 15579 |  |  |  | 867 |  |  | 25 | 都市ガス12A | 41.9 | GJ/千㎥ | ㎥ | 1000
| 6 | [12 empty] | 6 | 291 | 96996 | 15195 |  |  |  | 910 |  |  | 26 | 都市ガス6A | 29.3 | GJ/千㎥ | ㎥ | 1000
| 7 | [12 empty] | 7 | 279 | 92399 | 19479 |  |  |  | 949 |  |  | 27 | 都市ガスL1 | 20.9 | GJ/千㎥ | ㎥ | 1000
| 8 | [12 empty] | 8 | 271 | 75960 | 15373 |  |  |  | 772 |  |  | 28 | 都市ガス5C | 18.8 | GJ/千㎥ | ㎥ | 1000
| 9 | [12 empty] | 9 | 276 | 95346 | 16999 |  |  |  | 831 |  |  | 29 | 熱供給(産業用蒸気） | 1.02 | GJ/GJ | GJ | 1
| 10 | [12 empty] | 10 | 282 | 77971 | 16835 |  |  |  | 854 |  |  | 30 | 地域熱源(蒸気) | 1.36 | GJ/GJ | GJ | 1
| 11 | [12 empty] | 11 | 277 | 89739 | 20191 |  |  |  | 909 |  |  | 31 | 地域熱源(温･冷水) | 1.36 | GJ/GJ | GJ | 1
| 12 | [12 empty] | 12 | 288 | 72523 | 17618 |  |  |  | 786
2020 | 1 | [11 empty] | 25 | 1 | 282 | 86675 | 17188 |  |  |  | 674
| 2 | [12 empty] | 2 | 270 | 88143 | 14735 |  |  |  | 654
| 3 | [12 empty] | 3 | 274 | 84706 | 15819 |  |  |  | 697
| 4 | [11 empty] | 24 | 4 | 286 | 94783 | 13902 |  |  |  | 704
| 5 | [12 empty] | 5 | 289 | 90558 | 15579 |  |  |  | 867
| 6 | [12 empty] | 6 | 291 | 96996 | 15195 |  |  |  | 910
| 7 | [12 empty] | 7 | 279 | 92399 | 19479 |  |  |  | 949
| 8 | [12 empty] | 8 | 271 | 75960 | 15373 |  |  |  | 772
| 9 | [12 empty] | 9 | 276 | 95346 | 16999 |  |  |  | 831
| 10 | [12 empty] | 10 | 282 | 77971 | 16835 |  |  |  | 854
| 11 | [12 empty] | 11 | 277 | 89739 | 20191 |  |  |  | 909
| 12 | [12 empty] | 12 | 288 | 72523 | 17618 |  |  |  | 786
2021 | 1 | [11 empty] | 25 | 1 | 282 | 86675 | 17188 |  |  |  | 674
| 2 | [12 empty] | 2 | 270 | 88143 | 14735 |  |  |  | 654
| 3 | [12 empty] | 3 | 274 | 84706 | 15819 |  |  |  | 697
| 4 | [11 empty] | 24 | 4 | 286 | 94783 | 13902 |  |  |  | 704
| 5 | [12 empty] | 5 | 289 | 90558 | 15579 |  |  |  | 867
| 6 | [12 empty] | 6 | 291 | 96996 | 15195 |  |  |  | 910
| 7 | [12 empty] | 7 | 279 | 92399 | 19479 |  |  |  | 949
| 8 | [12 empty] | 8 | 271 | 75960 | 15373 |  |  |  | 772
| 9 | [12 empty] | 9 | 276 | 95346 | 16999 |  |  |  | 831
| 10 | [12 empty] | 10 | 282 | 77971 | 16835 |  |  |  | 854
| 11 | [12 empty] | 11 | 277 | 89739 | 20191 |  |  |  | 909
| 12 | [12 empty] | 12 | 288 | 72523 | 17618 |  |  |  | 786
2022 | 1 | [11 empty] | 25 | 1 | 282 | 86675 | 17188 |  |  |  | 674
| 2 | [12 empty] | 2 | 270 | 88143 | 14735 |  |  |  | 654 |  |  | 32 | 都市ガス | 0 | GJ/千㎥ | ㎥ | 1000
| 3 | [12 empty] | 3 | 274 | 84706 | 15819 |  |  |  | 697 |  |  | 33 | ＬＰＧ | 50.8 | GJ/t | kg | 1000
合計 |  | － | [10 empty] | 合計 |  | － | 1045799 | 198913 |  |  |  | 9607 |  |  | 34 | 電力量 | 9.97 | GJ/千kWh | kWh | 1000
| 原油（kL） | [7 empty] | 0
2019年間経費(千円)※5
平均単価(円)
２０２０年間経費(千円)※5
平均単価(円)
2021年間経費(千円)※5 | [12 empty] | 年間経費(千円)(基本料含む) |  |  | 19556 | 15960 |  |  |  | 3200 |  |  | （リストボックス）
平均単価(円) | [12 empty] | 平均単価(円)(基本料含む) |  |  | 18.6996 | 80.2361 |  |  |  | 333.0905 |  |  | LPG | m3
| ※1 電力契約が複数ある場合は契約2（下方の表）に記載 | [12 empty] | ※1 電力契約が複数ある場合は燃料の欄に記載してください。 | [10 empty] | kg
| ※2 LPGを使用している場合は[ kg ]または[ ㎥ ]のどちらか一方の単位を選択 | [12 empty] | ※2 LPGを使用している場合は[ kg ]または[ ㎥ ]のどちらか一方の単位を選択してから入力してください。
| ※3 上水の支払金額には下水道料金も含める。なお、下水の使用量は明示していない。 | [12 empty] | ※3 上水の支払金額には下水道料金も含めてください。なお、下水の使用量は不要です。
| ※4 中水とは、一度使用した上水をトイレ等に再利用する際の水を示す。 | [12 empty] | ※4 中水とは、一度使用した上水をトイレ等に再利用する際の水のことです。
※5 年間経費には、基本料金を含める。
(注) 水道料金については「検針票」、「支払伝票」などの数値を記入した。
[5 empty] | シート 2 | [8 empty] | (注2) 水道料金については「検針票」、「支払伝票」などの数値を記入してください。
電力契約（2）がある場合には以下に記入。
平成年月 |  | 購入電力（契約2）
|  | 最大 電力 | 電力量
年 | 月 | kW | kWh
2019 | 4
5
6
7
8
9
10
11
12
2020 | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2021 | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2022 | 1
2
3
合計 |  | －
2019年間経費(千円)※5
平均単価(円)
２０２０年間経費(千円)※5
平均単価(円)
2021年間経費(千円)※5
平均単価(円)
[5 empty] | シート 2 | [8 empty] | (注2) 水道料金については「検針票」、「支払伝票」などの数値を記入してください。
電気料金のお知らせ1
6月2日～7月1日の期間は6月の日数の方が多いので、このシートは6月のデータとします。
当月の最大電力
当月の電力量
3月31日～4月29日の期間は4月の日数の方が多いので、このシートは4月のデータとします。
当月の電力量
当月の最大電力
電気料金のお知らせ2
プルダウンメニュー
燃料名を選びます。
「電気受給契約に関するお知らせ」をご覧ください。
燃料名を選びます。

## 3
記 入 用 紙 記入例をご参照→→→ | [13 empty] | 記 入 例
２.建物及び空調の使用状況
| 建物利用時間 | 年間使用日数 |  |  |  |  | 日
|  | 1日の利用時間 |  | ： |  | ～ |  | :
|  | 空調期間 |  | 月 | 旬 | ～ |  | 月 |  | 旬
| 冷房 | 空調時間 |  | ： |  | ～ |  | :
|  | 設定温度・湿度 |  |  | ℃ |  |  |  | ％
|  | 空調期間 |  | 月 | 旬 | ～ |  | 月 |  | 旬
| 暖房 | 空調時間 |  | ： |  | ～ |  | :
|  | 設定温度・湿度 |  |  | ℃ |  |  |  | ％
３.主要設備 | [13 empty] | 3．主要設備 （おわかりになる範囲で記入してください）
空調設備、照明設備、給湯設備、生産設備等 エネルギー消費量の大きな設備、再エネ発電設備(太陽光発電設備等）について記入してください。 なお、主要設備についてお手持ちの資料を添付していただいてもかまいません。
| 設備･機器名 |  | 設置年月 |  | 仕 様 | [5 empty] | 台数 | 運転時間 | 備考 |  | 設備･機器名 | 設置年月 | 主 仕 様 (注２） | 台数 | 運転時間 （注３） | 備考
空気熱源ヒートポンプ
水熱源冷専チラー
ターボ冷凍機
[15 empty] | 吸収式冷温水機 |  | 冷房能力：90,７20kcal/h、暖房能力：79,260kcal/h・・・・2台
ボイラー
[15 empty] | 空調機 |  | 事務室
[15 empty] | ファンコイル |  | 2～6階 事務室
ビルマルチ
空冷PAC
照明
| （注） 仕様については、能力（t/h、kW、kJ/h、RT、USRT等）、圧力（MPａ等）など、主なものを記載 | [13 empty] | （注） 仕様については、能力（t/h、kW、kJ/h、RT、USRT等）、圧力（MPａ等）など、主なものを記入してください。
シート 3
記入例

## 4
４.これまでに実施した省エネ対策
過去10か年に実施した省エネ対策に、該当項目にチェックを付してください。
|  | デマンド監視・制御装置の導入 |  | 不要な照明の間引き・消灯 |  |  |  | FALSE | FALSE
|  | 高効率照明（Hf蛍光灯、LED照明等）への更新 | [5 empty] | FALSE
|  | 局所照明などを使い、部屋の照明を削減しトータルで節電する | [5 empty] | FALSE
|  | 冷房または暖房の設定温度変更 |  | 室内CO2濃度管理による外気取入れ量削減 |  |  |  | FALSE | FALSE
|  | サーバ室、受変電室などの空調設定見直し | [5 empty] | FALSE
|  | 離席時などにOA機器をスタンバイ（節電）モードに切り替える |  |  |  | 高効率変電設備の導入 |  | FALSE | FALSE
|  | 太陽光発電の導入 | [5 empty] | FALSE
|  | 操業のシフトや休日のシフトなど |  | その他 | ( |  | ) | FALSE | FALSE
シート 4

## 5
記 入 用 紙 記入例をご参照→→→ |  |  |  |  | 記 入 例
| 5．電力量の日負荷変動 （おわかりになる範囲でご記入ください） |  |  |  |  | 5．電力量の日負荷変動 （おわかりになる範囲でご記入ください）
| 夏期（7～9月）、冬期 (12～3月)、中間期 (夏期、冬期以外の月)について代表的な1日の電力使用量の変化を記入してください。なお、電力会社から入手あるいは計測器のデータがある場合は、その添付でも結構です。 |  |  |  |  | 夏期（7～9月）、冬期 (12～3月)、中間期 (夏期、冬期以外の月)について代表的な1日の電力使用量の変化を記入してください。なお、電力会社から入手あるいは計測器のデータがある場合は、その添付でも結構です。
|  | 夏 期 | 冬 期 | 中 間 期 |  |  | 夏 期 （7～9月） | 冬 期 (1～3月) | 中 間 期 (10～12月、4～6月)
| 記録日 |  |  |  |  | 記録日
| 時刻 | 電力量(kWh) | 電力量(kWh) | 電力量(kWh) |  | 時刻 | 電力量（kWh） | 電力量（kWh） | 電力量（kWh）
| 0～１ |  |  |  |  | 0～１ | 74 | 77 | 101
| １～2 |  |  |  |  | １～2 | 69 | 78 | 103
| 2～3 |  |  |  |  | 2～3 | 70 | 82 | 100
| 3～４ |  |  |  |  | 3～４ | 69 | 77 | 100
| 4～5 |  |  |  |  | 4～5 | 68 | 81 | 100
| 5～6 |  |  |  |  | 5～6 | 67 | 77 | 91
| 6～7 |  |  |  |  | 6～7 | 69 | 79 | 100
| 7～8 |  |  |  |  | 7～8 | 110 | 122 | 117
| 8～9 |  |  |  |  | 8～9 | 150 | 200 | 172
| 9～10 |  |  |  |  | 9～10 | 240 | 272 | 224
| 10～11 |  |  |  |  | 10～11 | 256 | 278 | 244
| 11～12 |  |  |  |  | 11～12 | 265 | 242 | 241
| 12～13 |  |  |  |  | 12～13 | 221 | 183 | 200
| 13～14 |  |  |  |  | 13～14 | 277 | 213 | 251
| 14～15 |  |  |  |  | 14～15 | 269 | 198 | 266
| 15～16 |  |  |  |  | 15～16 | 232 | 189 | 224
| 16～17 |  |  |  |  | 16～17 | 194 | 192 | 209
| 17～18 |  |  |  |  | 17～18 | 129 | 148 | 174
| 18～19 |  |  |  |  | 18～19 | 121 | 127 | 163
| 19～20 |  |  |  |  | 19～20 | 112 | 120 | 162
| 20～21 |  |  |  |  | 20～21 | 109 | 97 | 156
| 21～22 |  |  |  |  | 21～22 | 117 | 91 | 156
| 22～23 |  |  |  |  | 22～23 | 107 | 88 | 141
| 23～0 |  |  |  |  | 23～0 | 101 | 77 | 101
| （注1） １時間の積算電力量を記載してください。入手データ等が30分値で示されている場合には、連続する30分値 |  |  |  |  | （注1） １時間の積算電力量を記載してください。入手データ等が30分値で示されている場合には、連続する30分値を
| を合計または平均する等適切な方法により1時間値に変換してください。 |  |  |  |  | 合計または平均する等適切な方法により1時間値に変換してください。
シート 5（最後のページ）
記入要領
・データがあれば、記入願います。
・契約電力が500kW以上の大口需要家の場合は電力会社
から入手できることがあります。
・データの月・日
夏期は7～9月とし可能なら8月、冬期は1～3月とし可
能なら2月、中間期は4～6月および10～12月とし可能
なら5月または11月のデータを記入願います。
また、営業日のデータとして下さい。

## 6
審査項目②現状の課題と対策【記入用紙】 | [8 empty] | 審査項目②現状の課題と対策【記入例】
| 現状、エネルギー管理にどのような課題があり、それを解決するためにEMSをどのように活用したいか等についてご記入ください。 | [8 empty] | 現状、エネルギー管理にどのような課題があり、それを解決するためにEMSをどのように活用したいか等についてご記入ください。
◆省エネ活動の一環として使用エネルギーのグラフなどを作成してミーティングなどを行ったが、資料作成などに手間がかかりなかなか継続できていない。 →EMSによって自動的にエネルギーの見える化情報を社員で共有できるようにして、継続的な省エネ・節電に活用したい。 ◆更新が近い設備機器があるが、入れ替える機器の能力を小さくしてイニシャルコスを下げ、省エネをしたいが、どの程度ダウンサイジングできるか情報がない。 →EMSによって機器の季節別・時刻別負荷率などの情報を蓄積して、最適な機器能力の判定に活用したい。 ◆照明の部分点灯や空調の設定温度を時刻別や季節別、天候状況などできめ細かく調節したいが、人手がない。 →EMSで照明や空調温度を自動的にきめ細かく制御し手間のかからない省エネに活用したい。 ◆契約電力を抑えてコスト削減をしたいが、ピークカットやピークシフトに張り付ける人材はいない。 →EMSでライン別、装置別の電力負荷情報を収集し、自動的に人手をかけず、生産活動にもっとも影響の少ないデマンド制御にEMSを活用したい。 ◆太陽光発電等再生可能エネルギーを導入したいが、どのぐらいの容量が最適なのかわからない。 →EMSによって季節別・時刻別電力負荷パターンの情報を蓄積して、生産活動と想定発電量から余剰の出ない、ピークカット制御とも連携できる最適な容量の算出に活用。 ◆将来へ向けてスマートファクトリーとしてどういった準備をしておけばいいかわからない。 →スマートファクトリーの必須要件である外部（電力系統など）との連携にEMSの外部通信機能を活用。EMSをゲートウエイとした将来のデマンドリスポンスに対応。 ◆地球環境への対応でCO2削減の重要性は認識しているが、省エネ以外でなにかできることがないか悩んでいる。 →現在使用している重油炊のボイラから都市ガスボイラーを導入し燃料転換することでCO2の削減ができる。燃料コストは上がることもあるがEMSによってCO2削減量をモニタリングし将来Jクレジット等で補填することも可能。
| 導入を希望するEMSの管理対象設備にチェックを付してください。 | [8 empty] | 導入を希望するEMSの管理対象設備にチェックを付してください。
|  | 空調設備 |  | 照明設備 | 給湯設備 | 生産設備 | 受変電設備 |  |  |  | 空調設備 |  | 照明設備 | 給湯設備 | 生産設備 | 受変電設備
|  | 発電設備（再エネ・コージェネ・モノジェネ） |  |  |  | 蒸気設備 | 空気源設備 |  |  |  | 発電設備（再エネ・コージェネ・モノジェネ） |  |  |  | 蒸気設備 | 空気源設備
|  | 給水設備 |  | 冷凍・冷蔵設備 | 換気設備 | 工業炉 | 搬送設備 |  |  |  | 給水設備 |  | 冷凍・冷蔵設備 | 換気設備 | 工業炉 | 搬送設備
|  | コンセント系（OA機器等） |  |  | 衛生設備 | 調理・厨房設備 |  |  |  |  | コンセント系（OA機器等） |  |  | 衛生設備 | 調理・厨房設備
|  | その他 | （ |  |  |  |  | ） |  |  | その他 | （ |  |  |  |  | ）

## 7
審査項目③事業計画【記入用紙】 | [5 empty] | 審査項目③事業計画【記入例】
| 現地診断希望実施日から、実績報告書提出までのスケジュールについてご記入ください。 | [5 empty] | 現地診断希望実施日から、実績報告書提出までのスケジュールについてご記入ください。
◆本事業におけるスケジュールを下記に示す。 ◆作業内容ごとに配した責任者がスケジュールの管理を行う。 ①現地診断（希望）：8月上旬 ②EMSの仕様検討完了：8月下旬 ③EMSの設計完了：9月上旬 ④MS製品発注/工事手配：9月上旬～中旬 ⑤EMS施工開始：10月上旬～中旬 ⑥EMS運転確認：10月中旬以降 ⑦実績報告書の提出：期限2024年2月9日 ⑧成果報告書作成・提出：期限2024年3月上旬
| 負担可能な金額をご記入ください。 | [5 empty] | 負担可能な金額をご記入ください。
|  | 区分 | 金額 |  | 備考 |  |  | 区分 | 金額 |  | 備考
|  | 自己資金 |  | 円 |  |  |  | 自己資金 | 10000000 | 円
|  | 借入金 |  | 円 |  |  |  | 借入金 | 6000000 | 円
|  | 県補助金 |  | 円 |  |  |  | 県補助金 | 8000000 | 円
|  | その他 |  | 円 |  |  |  | その他 | 0 | 円
|  | 合計 |  | 円 |  |  |  | 合計 | 24000000 | 円

## 8
審査項目④実施体制【記入用紙】 |  | 審査項目④実施体制【記入例】
| 実施体制（人員配置、責任体制等）についてご記入ください。 |  | 実施体制（人員配置、責任体制等）についてご記入ください。
◆本事業における当社の実施体制を下記に示す。 ◆事業全体総括者○○ ○○の下に、事業全体の推進の責任を負う工場長□□ □□を配する。 ◆作業内容ごとに責任者を配する。
○○ ○○
≪代表取締役社長≫
事業全体の総活
◇◇ ◇◇
≪総務課≫
管理部門の推進責任者
△△ △△
≪製造課≫
製造部門の推進責任者
▽▽ ▽▽
≪経理課≫
経理支出関係
□□ □□
≪工場長≫
事業全体の推進責任者