## list (hidden)
Ver. | 1.02
空調方式 |  | 中央熱源 ペリメータ | 個別熱源 ペリメータ | 中央熱源 インテリア | 個別熱源 インテリア | 共用部 | テナント部
中央熱源 |  | ファンコイル | ビルマルチ | 空調機 | ビルマルチ | ﾛﾋﾞｰ･ﾎｰﾙ | ﾃﾅﾝﾄ
個別空調 |  | 空調機 | ガスマルチ | ファンコイル | ガスマルチ | 出入口 | 24時間稼働ﾃﾅﾝﾄ
|  | ビルマルチ | 空冷PAC |  | 空冷PAC | その他･共用 | 社員食堂
|  | ガスマルチ | ガスPAC |  | ガスPAC | 屋内駐車場
|  | 空冷PAC | 水冷PAC |  | 水冷PAC | 熱源機械室･電気室
|  | ガスPAC | PMAC |  | PMAC
水冷PAC
PMAC

## エネルギー使用量
■ エネルギー使用量実績値
|  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 排熱 利用
定期報告電気使用量 | (kWh) | 504037 | 590268 | 604224 | 588240 | 731736 | 611568 | 570024 | 558216 | 516858 | 605540 | 619538 | 546309 | 7046558
CGS及び自家発電量 | (kWh) | [12 empty] | 0
太陽光発電量 | (kWh) | [12 empty] | 0
定期報告ガス使用量 | (㎥) | 17598 | 13912 | 9062 | 15465 | 32271 | 20461 | 7752 | 18898 | 17866 | 28148 | 28764 | 19831 | 230028
CGS及び自家発電用ガス使用量 | (㎥) | [12 empty] | 0
定期報告油使用量 | (L) | [12 empty] | 0
CGS及び自家発電用油使用量 | (L) | [12 empty] | 0
定期報告地冷（冷水）使用量 | (MJ) | [12 empty] | 0
定期報告地冷（温水）使用量 | (MJ) | [12 empty] | 0
定期報告地冷（蒸気）使用量 | (MJ) | [12 empty] | 0
CGS排熱利用量 | (MJ) | [12 empty] | 0

## 共用部
■ 共用部
所有区分 | 階 地下：Bx | 室名 | 各階 床面積 (㎡) | 部門 | 階高 (m) | 外壁 |  |  |  | 熱源設備 |  | 空調設備 |  | 給湯 | 調理 | 省エネルギー対策 | [7 empty] | 営業日数(日)
[6 empty] | 北 | 東 | 南 | 西 | 空調方式 | 蓄熱利用 | 空調機器 |  | 燃料種別 | 燃料種別 | 15 | 22 | 37 | 39 | 40 | 41 | 42 | 47 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計
[16 empty] | 高効率パッケージエアコンの導入 | ファンの変風量制御（VAV）方式の導入 | 照明照度の調整 | 照明スイッチの細分化（配線回路の分割化） | 昼光利用照明制御システムの導入 | LED(発光ダイオード)照明の導入 | タスク・アンビエント照明方式の導入 | カーテン、ブラインドによる日射の調整
[12 empty] | ペリメータ | インテリア
| B3 | 屋内駐車場 | 1845 | 屋内駐車場 | 6.1 | [12 empty] | 20 | 100 |  | 50 |  |  | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 365
| B2 | 屋内駐車場 | 1230 | 屋内駐車場 | 6.1 | [12 empty] | 20 | 100 |  | 50 |  |  | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 365
| B1 | 屋内駐車場 | 1089 | 屋内駐車場 | 6.1 | [12 empty] | 20 | 100 |  | 50 |  |  | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 365
| B3 | 機械室、電気室 | 1907 | 熱源機械室･電気室 | 6.1 | [12 empty] | 20 | 100 |  | 50 |  |  | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 365
| B2 | 機械室、電気室 | 1726 | 熱源機械室･電気室 | 6.1 | [12 empty] | 20 | 100 |  | 50 |  |  | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 365
| B1 | エントランスホール | 437 | ﾛﾋﾞｰ･ﾎｰﾙ | 5 |  |  |  |  | 中央熱源 | 有 |  | 空調機 |  |  |  | ○ | 20 | 100 |  | 50 |  |  | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 259
| B1 | 防災センター | 250 | その他･共用 | 5 |  |  |  |  | 個別空調 |  |  | 空冷PAC | 電気 |  | ○ | ○ | 20 | 100 |  | 50 |  |  | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 259
| B1 | 機械室、電気室 | 1400 | 熱源機械室･電気室 | 5 | [12 empty] | 20 | 100 |  | 50 |  |  | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 259
| １ | ロビーホール | 619 | ﾛﾋﾞｰ･ﾎｰﾙ | 4.9 |  |  | 有 | 有 | 中央熱源 | 有 |  | ファンコイル |  |  |  | ○ | 20 | 100 |  | 50 |  |  | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 259
| １ | 出入口 | 86 | 出入口 | 4.9 |  | 有 |  | 有 | 中央熱源 | 有 |  | ファンコイル |  |  |  | ○ | 20 | 100 |  | 50 |  |  | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 259
| １ | 機械室、便所、倉庫 | 369 | その他･共用 | 4.9 | [12 empty] | 20 | 100 |  | 50 |  |  | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 259
| 2 | ロビーホール | 675 | ﾛﾋﾞｰ･ﾎｰﾙ | 4.8 |  |  |  | 有 | 中央熱源 | 有 |  | ファンコイル |  |  |  | ○ | 20 | 100 |  | 50 |  |  | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 259
| 2 | 機械室、便所、倉庫 | 369 | その他･共用 | 4.8 | [12 empty] | 20 | 100 |  | 50 |  |  | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 259
| 3 | ロビーホール | 283 | ﾛﾋﾞｰ･ﾎｰﾙ | 5 |  |  |  | 有 | 中央熱源 | 有 |  | ファンコイル |  |  |  |  | 20 | 100 |  | 50 |  |  | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 259
| 3 | 機械室、便所、倉庫 | 369 | その他･共用 | 5 | [12 empty] | 20 | 100 |  | 50 |  |  | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 259
| 4-13 | ロビーホール | 112 | ﾛﾋﾞｰ･ﾎｰﾙ | 4.1 |  |  |  | 有 | 中央熱源 | 有 |  | ファンコイル |  |  |  |  | 20 | 100 |  | 50 |  |  | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 259
| 4-13 | 機械室、便所、倉庫 | 369 | その他･共用 | 4.1 | [12 empty] | 20 | 100 |  | 50 |  |  | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 259
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
※階の入力
・複数階を登録する場合はカンマ（ , ）で区切ってください。例 2階､4階､6階を登録する場合 2,4,6
・連続する階はマイナス（ - ）で繋いでください。 例 2階から10階を連続して登録する場合 2-10
・地下階は階の前に B を記入してください。 例 地下1階の場合 B1
･半角文字で入力してください。
・途中空白行は設けず、行を詰めて入力してください。

## 事務所(テナント)部
■ 事務所(テナント)部
所有区分 | 階 地下：Bx | 室名 | 各階 床面積 (㎡) | 部門 | 階高 (m) | 外壁 |  |  |  | 熱源設備 |  | 空調設備 |  | 給湯 | 調理 | 省エネルギー対策
[6 empty] | 北 | 東 | 南 | 西 | 空調方式 | 蓄熱利用 | 空調機器 |  | 燃料種別 | 燃料種別 | 15 | 22 | 37 | 39 | 40 | 41 | 42 | 47
[16 empty] | 高効率パッケージエアコンの導入 | ファンの変風量制御（VAV）方式の導入 | 照明照度の調整 | 照明スイッチの細分化（配線回路の分割化） | 昼光利用照明制御システムの導入 | LED(発光ダイオード)照明の導入 | タスク・アンビエント照明方式の導入 | カーテン、ブラインドによる日射の調整
[12 empty] | ペリメータ | インテリア
| 1 | テナントA | 220 | 24時間稼働ﾃﾅﾝﾄ | 4.9 | 有 |  |  |  | 個別空調 |  |  | ビルマルチ | 電気 |  | ○ | ○ | 10 | 100 | 100 | 80 |  | ○
| 2 | テナントB | 220 | ﾃﾅﾝﾄ | 4.8 |  |  | 有 |  | 中央熱源 | 有 | ファンコイル | 空調機 | 電気 |  |  | ○ | 10 | 100 | 100 | 80 |  | ○
| 2 | テナントC | 168 | ﾃﾅﾝﾄ | 4.8 | 有 | 有 |  |  | 中央熱源 | 有 | ファンコイル | 空調機 | 電気 |  |  | ○ | 10 | 100 | 100 | 80 |  | ○
| 3 | テナントD 社員食堂 | 408 | 社員食堂 | 5 |  |  | 有 | 有 | 中央熱源 | 有 | ファンコイル | 空調機 | ガス | ガス |  | ○ | 10 | 100 | 100 | 80
| 3 | テナントD | 852 | ﾃﾅﾝﾄ | 5 | 有 | 有 | 有 |  | 中央熱源 | 有 | ファンコイル | 空調機 | 電気 |  |  | ○ | 10 | 100 | 100 | 80 |  | ○
| 4-13 | テナントE | 1434 | ﾃﾅﾝﾄ | 4.1 | 有 | 有 | 有 | 有 | 中央熱源 | 有 | 空冷PAC | 空調機 | 電気 |  | ○ | ○ | 10 | 100 | 100 | 80 |  | ○
※階の入力
・複数階を登録する場合はカンマ（ , ）で区切ってください。例 2階､4階､6階を登録する場合 2,4,6
・連続する階はマイナス（ - ）で繋いでください。 例 2階から10階を連続して登録する場合 2-10
・地下階は階の前に B を記入してください。 例 地下1階の場合 B1
･半角文字で入力してください。
・途中空白行は設けず、行を詰めて入力してください。